## ■表紙
工事名
長岡技術科学大学（上富岡町）附属図書館（Ⅰ期）改修電気設備工事
（令和７年７月２２日 変更）
令和７年度
参考数量

## 種目
(種目別内訳)
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
| Ⅰ.附属図書館 |  | 1 | 式
| Ⅱ.屋外 |  | 1 | 式
計
共通費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費等 |  | 1 | 式
計
| 合 計（工事価格） |  | 1 | 式
| 消 費 税 等 相 当 額 |  | 1 | 式
| 総合計（工事費） |  | 1 | 式

## 科目
（科目別内訳）
名称 |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
Ⅰ.附属図書館
| 電灯設備 |  | 1 | 式
| 動力設備 |  | 1 | 式
| 構内情報通信網設備 |  | 1 | 式
| 構内交換設備 |  | 1 | 式
| 拡声設備 |  | 1 | 式
| テレビ共同受信設備 |  | 1 | 式
| 監視カメラ設備 |  | 1 | 式
| 入退室管理設備 |  | 1 | 式
| 火災報知設備 |  | 1 | 式
| 仮設備 |  | 1 | 式
| 発生材処理 |  | 1 | 式
計
Ⅱ.屋外
| 構内通信線路 |  | 1 | 式
| 発生材処理 |  | 1 | 式
計

## 中科目
（中科目別内訳）
科目名称 |  | 中科目名称 |  | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
Ⅰ.附属図書館
電灯設備 |  |  | 電灯幹線 | 1 | 式
|  |  | 電灯分岐 | 1 | 式
|  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐 | 1 | 式
計
動力設備 |  |  | 動力幹線 | 1 | 式
|  |  | 動力分岐 | 1 | 式
計
構内情報通信網設備 |  |  |  | 1 | 式
計
構内交換設備 |  |  |  | 1 | 式
計
拡声設備 |  |  |  | 1 | 式
計
テレビ共同受信設備 |  |  |  | 1 | 式
計
監視カメラ設備 |  |  |  | 1 | 式
計
入退室管理設備 |  |  |  | 1 | 式
計
火災報知設備
| 自動火災報知 |  |  | 1 | 式
| 自動閉鎖 |  |  | 1 | 式
計
仮設備 |  |  |  | 1 | 式
計
発生材処理 |  |  |  | 1 | 式
計
Ⅱ.屋外 |  |  |  | 1 | 式
構内通信線路
計
発生材処理 |  |  |  | 1 | 式
計

## 細目
（細目別内訳）
名称 |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ.附属図書館
電灯設備
電灯幹線
| 電線 |  | 1 | 式
| ケーブル |  | 1 | 式
| 電線管 |  | 1 | 式
| ケーブルラック |  | 1 | 式
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| 防火区画貫通処理等 |  | 1 | 式
| 接地工事 |  | 1 | 式
| はつり工事 |  | 1 | 式
| 撤去 |  | 1 | 式
計
電灯分岐
| 照明器具 | LSS1-2-15 LN | 2 | 個
| 照明器具 | LSS1-4-23 LN | 6 | 個
| 照明器具 | LSS1-4-30 LN | 1 | 個
| 照明器具 | LSS1-4-23 LN（線ぴ取付） | 4 | 個
| 照明器具 | LSS1-4-30 LN（線ぴ取付） | 4 | 個
| 照明器具 | LSS1-4-48 LN（線ぴ取付） | 7 | 個
| 照明器具 | SP-1 | 238 | 個
| 照明器具 | SP-2 | 40 | 個
| 照明器具 | SP-3 | 111 | 個
| 照明器具 | SP-4 | 66 | 個
| 照明器具 | SP-4A | 12 | 個
| 照明器具 | SP-5 | 18 | 個
| 照明器具 | SP-6 | 4 | 個
| 照明器具 | SP-7 | 3 | 個
| 非常照明器具 | K1-LSS11-2 | 1 | 個
| 非常照明器具 | LDS1K1-LBF11 | 1 | 個
| 誘導灯 | SH1-FRF20P-C | 7 | 個
| 誘導灯 | SH1-FRF21P-BL | 1 | 個
| 誘導灯 | SH1-FBF20-C | 2 | 個
| 誘導灯 | ST1-FRF22P-C | 4 | 台
| 誘導灯 | ST1-FBF22-C | 6 | 台
| 分電盤 | R7-1L-1 | 1 | 面
| 分電盤 | R7-2L-1 | 1 | 面
| 分電盤 | R7-2L-2 | 1 | 面
| 分電盤 | R7-2L-3 | 1 | 面
| 照明制御装置 | DS1-N | 36 | 個
| 照明制御装置 | DS2-N | 3 | 個
| 照明制御装置 | DS1-AN | 6 | 個
| 照明制御装置 | DS1-NT | 20 | 個
| 照明制御装置 | 無線調光用 配線ダクト用 | 3 | 個
| 照明制御装置 | DS1-N用子機 広角検知型 | 5 | 個
| 照明制御装置 | DS1-AN・NT用子機 広角検知型 | 14 | 個
| 照明制御装置 | 無線調節光用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ＋ｼｰﾝ選択装置 | 1 | 個
| 配線器具 |  | 1 | 式
| 電線 |  | 1 | 式
| ケーブル |  | 1 | 式
| ライテイングダクト |  | 1 | 式
| 電線管 |  | 1 | 式
| 金属線ぴ |  | 1 | 式
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| 施工費 |  | 1 | 式
| はつり工事 |  | 1 | 式
| 撤去 |  | 1 | 式
計
コンセント分岐
| 配線器具 |  | 1 | 式
| 二重床用配線器具 |  | 1 | 式
| ケーブル |  | 1 | 式
| 電線管 |  | 1 | 式
| 金属線ぴ |  | 1 | 式
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| 防火区画貫通処理等 |  | 1 | 式
| はつり工事 |  | 1 | 式
| 撤去 |  | 1 | 式
計
動力設備
動力幹線
| 電線 |  | 1 | 式
| ケーブル |  | 1 | 式
| ケーブルラック |  | 1 | 式
| 防火区画貫通処理等 |  | 1 | 式
| はつり工事 |  | 1 | 式
| 撤去 |  | 1 | 式
計
動力分岐
| 動力制御盤 | R7-1P-1 | 1 | 面
| 電動機等接続 |  | 1 | 式
| 配線器具 |  | 1 | 式
| ケーブル |  | 1 | 式
| 電線管 |  | 1 | 式
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| 施工費 |  | 1 | 式
| 撤去 |  | 1 | 式
計
構内情報通信網設備
| 機器収納架 | 19ｲﾝﾁラック 4Cｽﾌﾟﾗｲｽﾕﾆｯﾄ＋ﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ24ﾎﾟｰﾄ×2 | 1 | 台
| 光成端箱 | SM 16C 壁掛型 | 1 | 個
| 成端接続 |  | 1 | 式
| 情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ |  | 1 | 式
| 二重床用情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ |  | 1 | 式
| ケーブル |  | 1 | 式
| 電線管 |  | 1 | 式
| 金属線ぴ |  | 1 | 式
| ケーブルラック |  | 1 | 式
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| 据付費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| 撤去 |  | 1 | 式
計
構内交換設備
| 端子盤 | R7-1T-1 | 1 | 面
| 端子盤 | R7-2T-1 | 1 | 面
| 端子接続 |  | 1 | 式
| 電話用アウトレット |  | 1 | 式
| 二重床用電話用アウトレット |  | 1 | 式
| ケーブル |  | 1 | 式
| 電線管 |  | 1 | 式
| ケーブルラック |  | 1 | 式
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| 据付費 |  | 1 | 式
| 撤去 |  | 1 | 式
計
拡声設備
| ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井埋込型 1W ATT付 | 25 | 個
| ｽﾋﾟｰｶｰ | 壁掛型 1W ATT付 | 2 | 個
| ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井露出型 1W ATT付 | 2 | 個
| 総合盤 |  | 1 | 面
| 端子接続 |  | 1 | 式
| ケーブル |  | 1 | 式
| 電線管 |  | 1 | 式
| ボックス類 |  | 1 | 式
| 施工費 |  | 1 | 式
| はつり工事 |  | 1 | 式
| 撤去 |  | 1 | 式
計
テレビ共同受信設備
| テレビ端子 |  | 1 | 式
| ケーブル |  | 1 | 式
| 電線管 |  | 1 | 式
| ボックス類 |  | 1 | 式
| 取外し再取付け |  | 1 | 式
| 撤去 |  | 1 | 式
計
監視ｶﾒﾗ設備
| ケーブル |  | 1 | 式
| 電線管 |  | 1 | 式
| 金属ダクト |  | 1 | 式
| 撤去 |  | 1 | 式
計
入退室管理設備
| 電線管 |  | 1 | 式
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| 防火区画貫通処理等 |  | 1 | 式
| はつり工事 |  | 1 | 式
計
火災報知設備
自動火災報知
| 受信機 | R型複合受信機 510ｱﾄﾞﾚｽ | 1 | 面
| 中継器盤 | R7-1R-1 | 1 | 面
| 中継器盤 | R7-2R-1 | 1 | 面
| 光成端箱 | SM 4C 壁掛型 メﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀｰ収容 | 1 | 個
| 表示用電源箱 | R7-2R-1 | 1 | 個
| 熱感知器 | 差動式2種 自動試験機能付き 露出型 | 47 | 個
| 煙感知器 | ｱﾅﾛｸﾞ式 自動試験機能付き 露出型 | 5 | 個
| 煙感知器 | ｱﾅﾛｸﾞ式 自動試験機能付き 埋込型 | 2 | 個
| ﾃﾞｰﾀ作成費 |  | 1 | 式
| 端子接続 |  | 1 | 式
| 発信機 |  | 1 | 式
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1 | 式
| 電線管 |  | 1 | 式
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| 防火区画貫通処理等 |  | 1 | 式
| 施工費 |  | 1 | 式
| 立会検査 |  | 1 | 式
| はつり工事 |  | 1 | 式
| 撤去 |  | 1 | 式
計
自動閉鎖
| 自動閉鎖装置 | ﾗｯﾁ式 | 6 | 個
| 煙感知器 | ｱﾅﾛｸﾞ式 自動試験機能付 埋込型 | 7 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1 | 式
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| 撤去 |  | 1 | 式
計
仮設備
| 連動制御盤 | 1回線 壁掛型 | 1 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1 | 式
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
| はつり工事 |  | 1 | 式
| 撤去 |  | 1 | 式
計
発生材処理
| 産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物運搬費 |  | 1 | 式
計
Ⅱ.屋外
構内通信線路
| 光成端箱 | SM 4C 壁掛型 メﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀｰ収容 | 1 | 個
| データ変更費 |  | 1 | 式
| 成端接続 |  | 1 | 式
| 端子接続 |  | 1 | 式
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1 | 式
| 電線管 |  | 1 | 式
| 据付費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| 改造費 |  | 1 | 式
| はつり工事 |  | 1 | 式
| 撤去 |  | 1 | 式
計
11.発生材処理費
| 産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物運搬費 |  | 1 | 式
計

## 別紙明細
工事名称 |  |  | 長岡技術科学大学（上富岡町）附属図書館（Ⅰ期）改修電気設備工事
（別紙明細）
| 名 称 | 内訳書 記載頁 | 内訳名称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 工事科目 |  | Ⅰ.附属図書館 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
| 電線 |  | 電線 | EM-IE 5.5mm2 <管内> | 112 | ｍ
|  |  | 電線 | EM-IE 14mm2 <管内> | 47 | ｍ
小 計
| ケーブル |  | ケーブル | EM-CET 38mm2 <管内> | 2 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-CET 38mm2 <ﾗｯｸ> 屋内 | 57 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-CET 60mm2 <ﾗｯｸ> 屋内 | 23 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-CET 100mm2 <ﾗｯｸ> 屋内 | 20 | ｍ
小 計
| 電線管 |  | 厚鋼電線管 | G-16 <露出> | 3 | ｍ
小 計
| ケーブルラック |  | ケーブルラック | ZM-300A 1段 | 56 | ｍ
|  |  | ケーブルラック | ZM-400A １段 | 20 | ｍ
|  |  | ケーブルラック | ZM-500A １段 | 11 | ｍ
|  |  | ケーブルラック | セパレータ ZM用 | 86 | ｍ
小 計
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | プルボックス | SS200*200*100 SUS | 0.16 | ㎡
|  |  | プルボックス用接地端子 |  | 1 | 個
小 計
| 防火区画貫通処理等 |  | 壁貫通処理工事 （ケーブルラック） | ラック幅＝300 | 1 | か所
|  |  | 壁貫通処理工事 （ケーブルラック） | ラック幅＝400 | 1 | か所
|  |  | 貫通処理工事 （金属管「短管」用）（壁床共） | (51) | 4 | か所
|  |  | 貫通処理工事 （金属管「短管」用）（壁床共） | (75) | 12 | か所
小 計
| 接地工事 |  | 銅覆鋼棒打込式 | 14φ×1.5m | 1 | か所
小 計
| はつり工事 |  | 機械はつり | 63φ 厚さ150㎜ | 1 | か所
|  |  | 機械はつり | 88φ 厚さ150㎜ | 9 | か所
小 計
| 工事科目 |  | Ⅰ.附属図書館 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
| 配線器具 |  | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 金属製ﾌﾟﾚｰﾄ | 1回路 | 8 | 個
|  |  | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 金属製ﾌﾟﾚｰﾄ | 2回路 | 2 | 個
|  |  | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 金属製ﾌﾟﾚｰﾄ | 4回路 | 4 | 個
|  |  | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 金属製ﾌﾟﾚｰﾄ | 8回路 | 2 | 個
|  |  | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 金属製ﾌﾟﾚｰﾄ | REN 24回路 | 1 | 個
|  |  | 埋込型ｽｲｯﾁ金属製ﾌﾟﾚｰﾄ | 1P15A×１ | 4 | 個
|  |  | 埋込型ｽｲｯﾁ金属製ﾌﾟﾚｰﾄ | 3W15A×1 | 2 | 個
|  |  | 埋込型ｽｲｯﾁ 防滴ﾌﾟﾟﾚｰﾄ | 3W15A×1(WP) | 1 | 個
|  |  | 埋込型ｽｲｯﾁ金属製ﾌﾟﾚｰﾄ | ｾﾝｻｰ操作用 | 5 | 個
小 計
| 電線 |  | 電線 | EM-IE 1.6mm <管内> | 54 | ｍ
小 計
| ケーブル |  | ケーブル | EM-EEF 1.6mm -2C <管内> | 69 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-EEF 1.6mm -2C <ｺﾛｶﾞｼ> | 135 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-EEF 1.6mm -2C <ﾗｯｸ> 屋内 | 81 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-EEF 1.6mm -2C <線ぴ内> | 1 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-EEF 1.6mm -3C <管内> | 46 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-EEF 1.6mm -3C <ｺﾛｶﾞｼ> | 1009 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-EEF 1.6mm -3C <ﾗｯｸ> 屋内 | 444 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-EEF 1.6mm -3C <線ぴ内> | 21 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-FCPEE 0.9mm-1P <管内> | 31 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-FCPEE 0.9mm-1P <ｺﾛｶﾞｼ> | 601 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-FCPEE 0.9mm-1P <ﾗｯｸ>屋内 | 71 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-FCPEE 0.9mm-1P <PF管内> | 36 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-FCPEE 0.9mm-1P <線ぴ内> | 5 | ｍ
小 計
| ライテイングダクト |  | ライテイングダクト | 2P15A ｱｰｽ付 吊下 | 56 | ｍ
|  |  | ﾌｲｰﾄﾞｲﾝキャップ | 2P15A | 8 | 個
小 計
| 電線管 |  | ねじなし電線管 | EP-19 <露出> | 70 | ｍ
|  |  | ねじなし電線管 | EP-25 <露出> | 8 | ｍ
|  |  | 合成樹脂製可とう電線管 PF管 | PF- 16 <隠ぺい> | 30 | ｍ
小 計
| 金属線ぴ |  | 1種金属線ぴ(MM1) | A型 | 5 | ｍ
|  |  | 1種金属線ぴ(MM1) | ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用 | 4 | 個
|  |  | 2種金属線ぴ(MM2) | 定尺4m 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 40×45 | 19 | ｍ
|  |  | 2種金属線ぴ(MM2)附属品 | ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 7 | 個
小 計
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | プルボックス | SS200×200×100 | 0.16 | ㎡
|  |  | プルボックス | SS200×200×100 SUS | 0.16 | ㎡
|  |  | プルボックス用接地端子 |  | 2 | 個
|  |  | 位置ボックス | 隠蔽 | 27 | 個
|  |  | 位置ボックス | 露出 | 10 | 個
小 計
| 施工費 |  | 分電盤 | R7-1L-1 | 1 | 式
|  |  | 分電盤 | R7-2L-1 | 1 | 式
|  |  | 分電盤 | R7-2L-2 | 1 | 式
|  |  | 分電盤 | R7-2L-3 | 1 | 式
小 計
| はつり工事 |  | 機械はつり | 50φ 厚さ150㎜ | 4 | か所
小 計
| 工事科目 |  | Ⅰ.附属図書館 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
| 配線器具 |  | 埋込形ｺﾝｾﾝﾄ 金属製ﾌﾟﾚｰﾄ | 2P15A×2 接地極付 | 86 | 個
|  |  | 埋込形ｺﾝｾﾝﾄ 金属製ﾌﾟﾚｰﾄ | 2P15A×4 接地極×2付 | 22 | 個
|  |  | 埋込形ｺﾝｾﾝﾄ 金属製ﾌﾟﾚｰﾄ | 2P15A×1 接地端子付 | 1 | 個
|  |  | ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 接地極付 ﾌﾗｯﾄ型 | 12 | 個
小 計
| 二重床用配線器具 |  | OAタツプ | 2P15A×4.E 抜止め ｹｰﾌﾞﾙ付 | 12 | 個
|  |  | OAｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 3芯ﾊｰﾈｽ 4分岐 | 7 | 個
小 計
| ケーブル |  | ケーブル | EM-EEF 2.0mm -3C <管内> | 154 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-EEF 2.0mm -3C <ｺﾛｶﾞｼ> | 703 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-EEF 2.0mm -3C <ﾗｯｸ> 屋内 | 362 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-EEF 2.0mm -3C <PF管内> | 189 | ｍ
|  |  |  | EM-EEF 2.0mm -3C <線ぴ内> | 67 | ｍ
小 計
| 電線管 |  | ねじなし電線管 | EP-25 <隠ぺい> | 7 | ｍ
|  |  | ねじなし電線管 | EP-31 <隠ぺい> | 4 | ｍ
|  |  | ねじなし電線管 | EP-25 <露出> | 85 | ｍ
|  |  | 合成樹脂製可とう電線管 PF管 | PF- 22 <隠ぺい> | 191 | ｍ
小計
| 金属線ぴ |  | 1種金属線ぴ(MM1) | A型 | 92 | ｍ
|  |  | 1種金属線ぴ(MM1)附属品 | ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用 | 35 | 個
小 計
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 位置ボックス | 隠ぺい | 92 | 個
|  |  | 位置ボックス | 露出 | 14 | 個
小 計
| 防火区画貫通処理等 |  | 貫通処理工事 （金属管「短管」用）（壁床共） | (25) | 14 | か所
|  |  | 貫通処理工事 （金属管「短管」用）（壁床共） | (31) | 3 | か所
小 計
| はつり工事 |  | 機械はつり | 50φ 厚さ150㎜ | 15 | か所
|  |  | 機械はつり | 63φ 厚さ150㎜ | 2 | か所
|  |  | 機械はつり | 150×150×75㎜ | 12 | か所
小 計
| 工事科目 |  | Ⅰ.附属図書館 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
| 電線 |  | 電線 | EM-IE 5.5mm2 <管内> | 42 | ｍ
小計
| ケーブル |  | ケーブル | EM-CET 14mm2 <ﾗｯｸ> 屋内 | 21 | ｍ
小計
| ケーブルラック |  | ケーブルラック | ZM-300A 1段 | 1 | ｍ
小計
| 防火区画貫通処理等 |  | 貫通処理工事 （金属管「短管」用）（壁床共） | (75) | 1 | か所
小計
| はつり工事 |  | 機械はつり | 88φ 厚さ150㎜ | 1 | か所
小計
| 工事科目 |  | Ⅰ.附属図書館 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
| 電動機等接続 |  | 電動機結線 | 7.5kW以下 | 4 | か所
小計
| 配線器具 |  | 埋込形ｽｲｯﾁ金属製ﾌﾟﾚｰﾄ | 1P4A×1 | 1 | 個
小計
| ケーブル |  | ケーブル | EM-EEF 1.6mm -2C <管内> | 28 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-EEF 1.6mm -2C <ｺﾛｶﾞｼ> | 124 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-EEF 1.6mm -2C <ﾗｯｸ>屋内 | 36 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-EEF 1.6mm -3C <管内> | 44 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-EEF 1.6mm -3C <ｺﾛｶﾞｼ> | 160 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-EEF 1.6mm -3C <ﾗｯｸ>屋内 | 26 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-EEF 2.0mm -2C <管内> | 1 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-EEF 2.0mm -2C <ｺﾛｶﾞｼ> | 22 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-EEF 2.0mm -2C <ﾗｯｸ>屋内 | 33 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-CE 2.0mm -4C <菅内> | 1 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-CE 2.0mm -4C <ｺﾛｶﾞｼ> | 4 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-CE 2.0mm -4C <ﾗｯｸ>屋内 | 1 | ｍ
小計
| 電線管 |  | ねじなし電線管 | EP-19 <露出> | 6 | ｍ
|  |  | ねじなし電線管 | EP-25 <露出> | 65 | ｍ
小計
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 位置ボックス | 隠ぺい | 27 | 個
|  |  | 位置ボックス | 露出 | 8 | 個
小 計
| 施工費 |  | 動力制御盤 | R7-1P-1 | 1 | 式
小計
| 工事科目 |  | Ⅰ.附属図書館 |  | 構内情報通信網設備
| 情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ |  | 情報用ｺﾝｾﾝﾄ 金属製ﾌﾟﾚｰﾄ | CAT-6 壁付 | 9 | 個
|  |  | 情報用ｺﾝｾﾝﾄ 金属製ﾌﾟﾚｰﾄ | CAT-6 天井取付け | 15 | 個
小計
| 二重床用情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ |  | 情報用ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ | CAT-6 | 1 | 個
小計
| 成端接続 |  | 成端接続 | 5C(5ﾃｰﾌﾟ)以下 | 2 | か所
小計
| ケーブル |  | ケーブル | EM-UTPｹｰﾌﾞﾙCAT6 4P<菅内> | 2 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-UTPｹｰﾌﾞﾙCAT6 4P<ｺﾛｶﾞｼ> | 198 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-UTPｹｰﾌﾞﾙCAT6 4P<ﾗｯｸ>屋内 | 396 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-UTPｹｰﾌﾞﾙCAT6 4P<PF管内> | 14 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-UTPｹｰﾌﾞﾙCAT6 4P<線ぴ内> | 7 | ｍ
|  |  | ケーブル | 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ EM-SM-4C<ﾗｯｸ> | 12 | ｍ
小計
| 電線管 |  | 合成樹脂製可とう電線管 PF管 | PF- 16 <隠ぺい> | 14 | ｍ
小計
| 金属線ぴ |  | 1種金属線ぴ(MM1) | A型 | 7 | ｍ
|  |  | 1種金属線ぴ(MM1)附属品 | ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用 | 3 | 個
小 計
| ケーブルラック |  | ケーブルラック | ZM-200A 1段 | 1 | ｍ
|  |  | ケーブルラック | ZM-300A 1段 | 3 | ｍ
小計
| ボックス類 |  | 位置ボックス | 隠ぺい | 19 | 個
小計
| 据付費 |  | 機器収納架 | 19ｲﾝﾁラック 4Cｽﾌﾟﾗｲｽﾕﾆｯﾄ＋ﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ24ﾎﾟｰﾄ×2 | 1 | 式
|  |  | 光成端箱 | SM 16C 壁掛型 | 1 | 式
小計
| 試験調整費 |  | 伝送損失測定 | 5C(5ﾃｰﾌﾟ)以下 | 2 | か所
小計
| 工事科目 |  | Ⅰ.附属図書館 |  | 構内交換設備
| 端子接続 |  | 端子接続 | 差込形の端子接続0.5～1.2㎜ 5P | 2 | か所
|  |  | 端子接続 | 差込形の端子接続0.5～1.2㎜ 10P | 2 | か所
小計
| 電話用アウトレット |  | 情報用ｺﾝｾﾝﾄ金属製ﾌﾟﾚｰﾄ | モジュラージャック 4極-2芯 | 5 | 個
小計
| 二重床用電話用アウトレット |  | 情報用ｺﾝｾﾝﾄ金属製ﾌﾟﾚｰﾄ | モジュラージャック 4極-2芯 | 5 | 個
小計
| ケーブル |  | ケーブル | EM-BTIEE0.4mm-2P <管内> | 30 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-BTIEE0.4mm-2P <ｺﾛｶﾞｼ> | 60 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-BTIEE0.4mm-2P <ﾗｯｸ>屋内 | 84 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-BTIEE0.4mm-2P <PF菅内> | 12 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-CCP^AP0.65mm-10P<管内> | 1 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-CCP^AP0.65mm-10P<ﾗｯｸ> | 24 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-CCP^AP0.65mm-20P<ﾗｯｸ> | 9 | ｍ
小計
| 電線管 |  | 合成樹脂製可とう電線管 PF管 | PF-16 <隠ぺい> | 12 | ｍ
小計
| ケーブルラック |  | ケーブルラック | ZM-200A 1段 | 1 | ｍ
小計
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 位置ボックス | 隠ぺい | 5 | 個
小計
| 工事科目 |  | Ⅰ.附属図書館 |  | 拡声設備
| 端子接続 |  | 端子接続 | ねじ止め形の端子接続0.5～1.2㎜ 5P | 4 | か所
小計
| ケーブル |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-3C <管内> | 28 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-3C <ｺﾛｶﾞｼ> | 203 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-3C <ﾗｯｸ> 屋内 | 31 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-5P <管内> | 1 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-10P <ﾗｯｸ> 屋内 | 33 | ｍ
小計
| 電線管 |  | ねじなし電線管 | EP-19 <露出> | 28 | ｍ
小計
| ボックス類 |  | プルボックス | SS200×200×100 | 0.16 | ㎡
|  |  | 位置ボックス | 隠蔽 | 1 | 個
|  |  | 位置ボックス | 露出 | 4 | 個
小計
| 施工費 |  | 総合盤 |  | 1 | 式
小計
| はつり工事 |  | 機械はつり | 50φ 厚さ150㎜ | 3 | か所
小計
| 工事科目 |  | Ⅰ.附属図書館 |  | テレビ共同受信設備
| テレビ端子 |  | テレビ端子 金属製ﾌﾟﾚｰﾄ | SH-7F | 2 | 個
小計
| ケーブル |  | ケーブル | EM-S-5C-FB<ﾗｯｸ>屋内 | 32 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-S-5C-FB<ｺﾛｶﾞｼ> | 14 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-S-5C-FB<PF管内> | 5 | ｍ
小計
| 電線管 |  | 合成樹脂製可とう電線管 PF管 | PF-16 <隠ぺい> | 5 | ｍ
小計
| ボックス類 |  | 位置ボックス | 隠蔽 | 2 | 個
小計
| 取外し再取付け |  | 増幅器 | U-BS ブースター | 1 | 個
|  |  | 分配器 | 2分配 | 1 | 個
小計
| 工事科目 |  | Ⅰ.附属図書館 |  | 監視カメラ設備
| ケーブル |  | ケーブル | EM-UTPｹｰﾌﾞﾙCAT6 4P<菅内> | 64 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-UTPｹｰﾌﾞﾙCAT6 4P<ｺﾛｶﾞｼ> | 136 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-UTPｹｰﾌﾞﾙCAT6 4P<ﾗｯｸ>屋内 | 539 | ｍ
小計
| 電線管 |  | ねじなし電線管 | EP-19 <露出> | 34 | ｍ
小計
| 金属ダクト |  | 金属ダクト | 鋼板製 メラミン樹脂焼付塗装 200×100 | 2 | ｍ
小計
| 工事科目 |  | Ⅰ.附属図書館 |  | 入退室管理設備
| 電線管 |  | ねじなし電線管 | EP-31 <隠ぺい> | 18 | ｍ
|  |  | ねじなし電線管 | EP-31 <露出> | 5 | ｍ
小計
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | プルボックス | SS200×200×100 | 0.16 | ㎡
小計
| 防火区画貫通処理等 |  | 貫通処理工事 （金属管「短管」用）（壁床共） | (31) | 4 | か所
小計
| はつり工事 |  | 機械はつり | 50φ 厚さ150㎜ | 6 | か所
小計
| 工事科目 |  | Ⅰ.附属図書館 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
| ﾃﾞｰﾀ作成費 |  | 受信機ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ作成費 | 附属図書館 | 1 | 式
小計
| 端子接続 |  | 端子接続 | ねじ止め形の端子接続0.5～1.2㎜ 10P | 4 | か所
小計
| 発信機 |  | 発信機 | R型用 表示灯付ﾌﾗｯﾄ型 | 3 | 個
小計
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-2C <管内> | 76 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-2C <ｺﾛｶﾞｼ> | 281 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-2C <ﾗｯｸ> 屋内 | 153 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-2C <PF管内> | 1 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-5P <管内> | 2 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-5P <ﾗｯｸ>屋内 | 38 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-5P <PF管内> | 1 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-10P <管内> | 2 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-10P <ﾗｯｸ>屋内 | 30 | ｍ
小計
| 電線管 |  | ねじなし電線管 | EP-19 <露出> | 72 | ｍ
|  |  | ねじなし電線管 | EP-25 <露出> | 2 | ｍ
|  |  | 合成樹脂製可とう電線管 PF管 | PF-22 <隠ぺい> | 1 | ｍ
小計
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | プルボックス | SS200×200×100 | 0.16 | ㎡
|  |  | 位置ボックス | 隠蔽 | 4 | 個
|  |  | 位置ボックス | 露出 | 23 | 個
小計
| 防火区画貫通処理等 |  | 貫通処理工事 （金属管「短管」用）（壁床共） | (51) | 11 | か所
小計
| 施工費 |  | 受信機 |  | 1 | 式
|  |  | 中継器盤 | R7-1R-1 | 1 | 式
|  |  | 中継器盤 | R7-2R-1 | 1 | 式
|  |  | 光成端箱 |  | 1 | 式
|  |  | 表示用電源箱 |  | 1 | 式
小計
| 立会検査 |  |  | R型 | 1 | 工事
小計
| はつり工事 |  | 機械はつり | 50φ 厚さ150㎜ | 4 | か所
|  |  | 機械はつり | 63φ 厚さ150㎜ | 5 | か所
小計
| 工事科目 |  | Ⅰ.附属図書館 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動閉鎖
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-3C <管内> | 7 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-3C <ｺﾛｶﾞｼ> | 63 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-3C <ﾗｯｸ>屋内 | 125 | ｍ
小計
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 位置ボックス | 隠蔽 | 2 | 個
小計
| 検査立会費 |  | 検査立会費 | P型1級 | 1 | 式
小計
| 工事科目 |  | Ⅰ.附属図書館 |  | 仮設備
| ケーブル |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-2C <露出> | 4 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-3C <露出> | 5 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-10P<露出> | 27 | ｍ
小計
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 位置ボックス | 隠蔽 | 1 | 個
小計
| はつり工事 |  | 機械はつり | 50φ 厚さ150㎜ | 2 | か所
小計
| 工事科目 |  | Ⅰ.附属図書館 |  | 発生材処理
| 産業廃棄物処理費 |  | 産業廃棄物処理費 | 金属類 ｽｸﾗｯﾌﾟ売り払い | 1 | 式
|  |  | 産業廃棄物処理費 | 廃プラ | 0.19 | ｔ
|  |  | 産業廃棄物処理費 | ガラス(蛍光灯） | 0.05 | ｔ
小計
| 産業廃棄物運搬費 |  | 産業廃棄物処理費 | 金属類 | 2.64 | ㎥
|  |  | 産業廃棄物処理費 | 廃プラ | 0.55 | ㎥
|  |  | 産業廃棄物処理費 | ガラス(蛍光灯） | 0.05 | ㎥
小計
| 工事科目 |  | Ⅱ.屋外 |  | 構内通信線路
| データ変更費 |  | 既設総合操作盤 ﾃﾞｰﾀ変更費 | ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ | 1 | 式
小計
| 成端接続 |  | 成端接続 | 5C(5ﾃｰﾌﾟ)以下 | 2 | か所
小計
| 端子接続 |  | 端子接続 | 差し込み形の端子接続0.5～1.2㎜ 30P | 2 | か所
|  |  | 端子接続 | ねじ止め形の端子接続0.5～1.2㎜ 5P | 2 | か所
|  |  | 端子接続 | ねじ止め形の端子接続0.5～1.2㎜ 10P | 2 | か所
小計
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | ケーブル | EM-CCP^AP0.65mm-30P<ﾗｯｸ>屋内 | 11 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-CCP^AP0.65mm-30P<ﾗｯｸ>屋外 | 178 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-SM-4C <ﾗｯｸ>屋内 | 32 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-SM-4C <ﾗｯｸ>屋外 | 448 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-SM-4C <管内> | 1 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-10P <ﾗｯｸ>屋内 | 32 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-10P <ﾗｯｸ>屋外 | 448 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-10P <管内> | 1 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-10P <ﾗｯｸ>屋外 | 451 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-5P <ｺﾛｶﾞｼ> | 12 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-5P <ﾗｯｸ>屋内 | 10 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-5P <ﾗｯｸ>屋外 | 194 | ｍ
|  |  | ケーブル | EM-HP 1.2mm-5P <管内> | 9 | ｍ
小計
| 電線管 |  | ねじなし電線管 | EP-25 <露出> | 8 | ｍ
小計
| 据付費 |  | 光成端箱 |  | 1 | 式
小計
| 試験調整費 |  | 伝送損失測定 | 5C(5ﾃｰﾌﾟ)以下 | 1 | か所
小計
| 改造費 |  | 非常放送アンプ | 出火情報メッセージ追加 | 1 | 式
小計
| はつり工事 |  | 機械はつり | 50φ 厚さ150㎜ | 2 | か所
小計
| 工事科目 |  | Ⅱ.屋外 |  | 発生材処理
| 産業廃棄物処理費 |  | 産業廃棄物処理費 | 金属類 ｽｸﾗｯﾌﾟ売り払い | 1 | 式
小計
| 産業廃棄物運搬費 |  | 産業廃棄物運搬費 | 金属類 | 0.05 | ㎥
小計